数码经络导平治疗仪技术参数

- 微电脑自动化控制，LED数码显示，非触屏设计；

- 输出电压及治疗频率：电压：0-5500V；频率：0.5-60Hz；

- 脉宽：0.4-2.2ms，连续可调；

- 自增功能：每≥24秒自动增加强度的1% ；

- 操作面板按键式，治疗部位：至少含有头面、肢体、躯干、截瘫；

- 输出通道：≥10个强度旋钮设计，≥20个独立输出孔设计；

- 浪涌：长浪：≥6秒一个周期；短浪：≤3秒一个周期；

- 治疗时间：5-60min ；

- 手指弹力训练：拇指、食指、中指、无名指、小指可同时训练，可单独训练，阻力至少2档可调

- 入选国家中医药管理局第一批诊疗设备推荐目录（提供相关文件）；

- 极性：至少含有正极性、负极性、交替模式；

- 工作电压：220V±10%  50Hz±1H；

- 其他要求：

- （1）立式豪华一体机，配有输出安全矫正功能，可以手动进行按钮复位；

- （2）电极：标配粘性电极；电极输出线在原配件基础上加一套。

- （3）主机两侧有专用导线放置槽，便于日常操作；

- （4）主机底层有专用的抽屉，可以放置电极等配件；

- （5）配备满足临床需求的手功能训练箱2套。

- 14、质保≥5年。