PT训练床（控制价：2000元/张）

用途：用于康复治疗师进行PT训练。

参数：外形尺寸：189cm*124cm*50cm左右，最大承载能力≥135Kg；

材质：主架为钢制、静电喷塑，床面用高密度泡沫海棉，外包PVC/PU皮革，颜色为蓝色或相近颜色。

PT训练床（电动升降不可折叠）（控制价：16000元/2张）

用途：用于康复治疗师进行PT训练。

参数：外形尺寸：203cm*120cm*52cm左右，床面尺寸：203cm*120cm左右，升降高度范围52-84cm左右，最大承载能力≥135Kg；

材质：主架为钢制、静电喷塑，床面用高密度泡沫海棉，外包PVC/PU皮革，颜色为蓝色或相近颜色；

输入电压：220V，50HZ。

牵引网架床（控制价：5000元/张）

用途：用于康复治疗师进行PT训练。

参数：外形尺寸：203*cm117cm*212cm左右，床面尺寸：186cm*115cm左右，床面高度51cm左右，最大承载能力≥135Kg；

材质：主架为钢制、静电喷塑，床面用高密度泡沫海棉，外包PVC/PU皮革，颜色为蓝色或相近颜色。