移动式循环风消毒机

- 风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择 ，风向可自由调节；

- 紫外线灯管、风机、负离子故障自动检测，故障报警，寿命计时；

- 内置光触媒过滤网抗菌、分解环境有害气体；

- 超强紫外线循环风杀菌、除异味等多种手段处理空气；

- 初效、中效过滤网双重过滤；

- 具有负离子系统，清新净化空气；

- 长寿命、高强度紫外线杀菌(紫外线灯管寿命≥8000h)；

- 静电去除烟尘及吸附细菌；

- LED显示屏，功能状态一目了然，方便人机交换，可预设消毒时间及自动开关机；

- 对人体，实现人机共存，一边作业，一边消毒；

- 过滤网需清洗时智能提示；

- 遥控操作，超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制；

13,消毒面积≥100 m³；14,类型:移动式

14, 整机保修期2年