肠镜维修参数

我院胃镜室肠镜维修参数要求：

品牌：奥林巴斯

型号：CF-HQ290I

数量：1条

故障现象：开机无图像（镜子进水）

损坏部件：NS组件/插入部组件、1号按钮、内窥镜专用开关（非电路）、遥控按钮盒、吸引口、内窥镜壑口、LG蛇管、S连接底座、AD板组件、IF板组件。（以上部件只提供参考以实际更换配件为准）

要求：维修配件为全新原装件

质保：1年

备注：配备备用镜